 **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН**

**ЙƏРМƏКƏЙ районы АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципаль РАЙОНЫның сельского поселения**

**СПАРТАК АУЫЛ СОВЕТЫ спартакский сельсовет**

**ауыл БИЛƏмƏҺе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ХАКИМИƏТЕ ЕРМЕКЕЕВСКий РАЙОН**

452182, Спартак ауыл, Клуб урамы, 4 452182, с. Спартак, ул. Клубная, 4

Тел. (34741) 2-12-71,факс 2-12-71 Тел. (34741) 2-12-71,факс 2-12-71

е-mail: spartak\_s\_s@maiI.ru е-mail: spartak\_s\_s@maiI.ru

**БОЙОРОҠ** № **04** РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 14 » Fинуар 2013 й. « 14 » января 2013 г.

**Об утверждении Программы подготовки**

**добровольных пожарных на территории**

**сельского поселения Спартакский**

**сельсовет муниципального района**

**Ермекеевский район**

**Республики Башкортостан на 2013-2015 гг.**

В соответствии с Законом Республики Башкортостан № 456 – З «О добровольной охране Республики Башкортостан »

1.Утвердить Программу подготовки добровольных пожарных на территории

сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района

Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2013-2016 гг.

(приложение №2)

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Спартакский сельсовет Ф.Х.Гафурова

Приложение № 1

Утверждено

Распоряжением главы администрации

сельского поселения Спартакский сельсовет

№ 04 от 14 января 2013 г.

ПРОГРАММА

ПОДГОТОВКИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа регламентирует основные вопросы подготовки личного состава добровольной пожарной охраны (далее по тексту - ДПО), созданных в сельском поселении Спартакский сельсовет(далее –сельское поселение).

2. Основной задачей подготовки добровольных пожарных является обучение умелому выполнению обязанностей по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

3. Выполнение основной задачи подготовки добровольных пожарных достигается:

3.1. Проведением занятий на высоком организационном и методическом уровне.

3.2. Проведением совместных тренировок отделений ДПО организаций и дежурных караулов Управления ГПС № 5 в ходе пожарно-тактических учений на объектах.

3.3. Личным участием инженерно-технических работников организаций в организации и проведении занятий.

3.4. Высокой методической подготовкой руководителей занятий, сознательным отношением добровольных пожарных к усвоению учебного материала и повышению профессионального мастерства.

3.5. Материальным обеспечением занятий.

3.6. Постоянным и действенным контролем над проведением занятий с личным составом ДПО в соответствии с разрабатываемым план-графиком (приложение 1 к настоящей Программе).

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Организация и проведение занятий возлагается на начальников ДПО, начальников отделений ДПО организаций.

2. Занятия с личным составом ДПО планируются годовым расписанием (графиком), которое утверждается руководителем организации.

3. Учет занятий ведется в учебном журнале (произвольной формы).

4. Руководители организаций не реже одного раза в полугодие проверяют знания добровольных пожарных и боеготовность отделений.

5. Начальники отделений ДПО организаций могут проходить подготовку на сборах, проводимых Управлением ГПС № 5.

6. Подготовка к занятиям включает:

- уяснение темы и учебной цели занятия;

- определение учебных вопросов;

- подбор и изучение инструкций, пособий и методической литературы по теме.

7. Основным методом обучения необходимо считать практический показ с кратким объяснением руководителя занятий, повторение личным составом ДПО изучаемого материала, проверка правильности усвоения и учета индивидуальных особенностей обучаемого.

8. Занятия необходимо проводить конкретно применительно к особенностям практической работы ДПО по предупреждению и тушению пожаров с учетом пожарной опасности объекта и имеющихся средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения.

9. Лица, вновь зачисленные в ДПО, проходят обучение со всеми добровольными пожарными. Пройденные темы изучаются ими самостоятельно под руководством начальника отделения ДПО.

10. В зависимости от характеристики пожарной опасности процесса производств допускается вносить изменения и дополнения в отдельные темы занятий.

11. При проведении занятий рекомендуется знакомить обучаемых с основными приказами руководителя организации по вопросам обеспечения пожарной безопасности и обзорами характерных пожаров в городе, области.

12. На всех практических занятиях по подготовке добровольных пожарных строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.

III. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ДПО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование темы | Срок  проведения  занятий | Кол-во часов | Руководитель  занятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тема 1: Организация  деятельности добровольной  пожарной охраны. Права  и обязанности личного состава ДПО. Задачи ДПО на текущий  год | январь | 1 | начальник ДПО |
| 2. | Тема 2: Обязанности членов  ДПО по табелю обязанностей.  Охрана труда и техника  безопасности при тушении  пожаров | февраль | 1 | начальник ДПО |
| 3. | Тема 3: Первичные средства  пожаротушения, имеющиеся  на объекте. Порядок  их применения при пожаре | март | 1 | начальник ДПО |
| 4. | Тема 4: Вызов пожарной  охраны. Средства связи,  сигнализации и оповещения  людей о пожаре, имеющиеся  на объекте. Порядок  их использования при пожаре.  Эвакуация людей  и материальных ценностей | апрель | 1 | руководитель  подразделения, начальник ДПО |
| 5. | Тема 5: Возможные причины  возникновения пожаров  на объекте и меры  их предупреждения.  Противопожарный режим | май | 1 | руководитель  подразделения, начальник ДПО |
| 6. | Тема 6: Пожарная опасность  технологического процесса  производства.  Оперативно-тактические  особенности зданий объекта | июнь - июль | 2 | руководитель  подразделения, начальник ДПО |
| 7. | Тема 7: Порядок организации  и производства пожароопасных  работ на объектах  организации | август | 1 | руководитель  подразделения, начальник ДПО |
| 8. | Тема 8: Противопожарный  режим в складских  помещениях. Порядок хранения  веществ и материалов | сентябрь | 1 | начальник ДПО, технолог |
| 9. | Тема 9: Меры пожарной  безопасности  при эксплуатации  электрооборудования  и бытовых электроприборов | октябрь | 1 | начальник ДПО, энергетик |
| 10. | Тема 10: Оценка работы  и боеготовности отделений ДПО за год | ноябрь | 1 | начальник ДПО |

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ

Тема № 1.

Организация пожарной охраны на объекте. План работы ДПО. Планы противопожарных мероприятий в организации. Задачи ДПО по обеспечению пожарной безопасности объектов организации.

Тема № 2.

Обязанности добровольных пожарных по табелю обязанностей на случай пожара. Порядок сбора личного состава ДПО организации по тревоге, а также проведение профилактической работы на закрепленном участке. Практическая отработка обязанностей с объявлением учебных вводных.

Порядок взаимодействия личного состава ДПО организации с подразделениями пожарной охраны по тушению пожара. Техника безопасности при работе с первичными средствами пожаротушения и при тушении пожаров.

Тема № 3.

Назначение, устройство и принцип действия, возможные неисправности и порядок эксплуатации имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения. Правила и сроки проверки средств пожаротушения. Планы (схемы) размещения средств пожаротушения. Контроль над состоянием, местами расположения и наличием средств пожаротушения. Отработка практических действий с применением средств пожаротушения. Техника безопасности при работе с ними.

Назначение, устройство внутреннего противопожарного водопровода. Пожарные краны. Размещение, осуществление контроля над внутренними пожарными кранами. Порядок использования их при пожаре.

Тема № 4.

Действия работников при обнаружении пожара в здании или на территории. Порядок сообщения в пожарную охрану. Средства связи, сигнализации и оповещения о пожаре, имеющиеся на объекте. Места расположения телефонных аппаратов, установок, извещателей автоматической пожарной сигнализации (пожаротушения), ручных пожарных извещателей.

Краткая характеристика имеющихся на объекте автоматических установок противопожарной защиты и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Автоматические и ручные пожарные извещатели, принцип действия. Порядок контроля над содержанием и исправностью средств связи, сигнализации и оповещения, правила использования их при пожаре. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Планы эвакуации людей в случае возникновения пожара. Пути эвакуации (основные и запасные), порядок их использования и содержания.

Тема № 5.

Понятие термина "противопожарный режим". Нормативные документы, регламентирующие соблюдение противопожарного режима. Организационно-распорядительная документация по пожарной безопасности на объекте.

Основные причины возможных пожаров. Противопожарный режим на территории, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений (складских, лабораторий, мастерских и т.п.).

Тема № 6.

Пожарная опасность агрегатов и установок, веществ и материалов, имеющихся на объекте. Пути распространения пожара. Способы прекращения горения.

Действия личного состава ДПО при нарушении режима работы установки и агрегатов, при ликвидации пожара. Порядок снятия напряжения и тушения пожара. Техника безопасности при тушении пожара.

Характеристика конструктивных элементов здания, поведение их в условиях пожара. Краткая характеристика отделочных материалов.

Подготовка отделений ДПО к городскому смотру боеготовности.

Тема № 7.

Виды пожароопасных работ. Порядок организации и проведения огневых, окрасочных, паяльных, кровельных и других пожароопасных видов работ на объектах организации. Задача добровольных пожарных по контролю над их проведением и осмотру мест работ по их окончании.

Тема № 8.

Анализ причин пожаров в складах. Пожарная опасность складских и вспомогательных помещений. Порядок совместного хранения веществ и материалов, находящихся на объекте. Требования по эксплуатации электрических сетей и установок в складских помещениях. Нормы хранения материалов. Порядок осмотра складских помещений по окончании работы перед закрытием.

Тема № 9.

Общие сведения об электрическом токе. Краткий анализ основных пожароопасных явлений: перегрузки, короткие замыкания, искрение, переходное сопротивление. Классы зон помещений и установок по Правилам устройства электроустановок. Противопожарные требования, предъявляемые к электрическим кабелям, сетям и установкам на объекте.

Противопожарный режим при эксплуатации электрических нагревательных приборов бытового назначения.

Тема № 10.

Оценка противопожарного состояния объектов организации и работы каждого члена ДПО и боеготовности ДПО в целом. Характерные нарушения противопожарного режима на объекте, причины их возникновения. Недостатки в работе ДПО и их устранение.

Для подготовки к занятиям и их проведению руководители занятий используют:

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года (со всеми последующими изменениями);

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03;

- Объектовые инструкции о мерах пожарной безопасности;

- Объектовые планы ликвидации аварий;

- Учебно-методическую литературу на противопожарную тематику и прочее.

Приложение 1

к Программе подготовки ДПО

Утверждаю:

Руководитель \_\_\_\_\_

(организация)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200 \_ г.

ПЛАН-ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ДПО

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  темы | Кол-во  часов | Сроки проведения (по месяцам) | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Сроки проведения" обозначается дата проведения.

Начальник ДПО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_г. (Фамилия, И.О.)